Harmonogram dostaw elastycznego przewodu Mandals 2” i oprzyrządowania w 2018r.

| LP. |  | do 6 tyg. od daty podpisania umowy | do 12 tyg. od daty podpisania umowy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elastyczny przewód Mandals 2” do zabudowy głebinowych agregatów pompowych w odcinkach 200m | 8 x 200 m | 7 x 200 m | 3000 m |
| 2. | Złącze Mandals 2” (z dwoma pierścieniami zaciskowymi) do węża 2” do zabudowy głębinowych agregatów z kołnierzem z wpustem DN100/2” wg rys. nr.1 | 10 szt. |  | 10 szt. |
| 3. | Złącze Mandals 2” (z dwoma pierścieniami zaciskowymi) do węża 2” do zabudowy głębinowych agregatów z kołnierzem płaskim DN100 PN10 | 10 szt. |  | 10 szt. |
| 4. | Dwuzłącze Mandals 2” (z dwoma pierścieniami zaciskowymi na każdej stronie) do węża 2” do zabudowy głębinowych agregatów pompowych | 20 szt. |  | 20 szt. |