Postępowanie nr.03/BGOS/JB/2016r- ,, Dostawa elastycznego przewodu Mandals i armatury do zabudowy agregatów pompowych”

 Załącznik nr 1 do SIWZ

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania nr: 03/BGOS/JB/ 2016- ,, Dostawa elastycznego przewodu Mandals i armatury do zabudowy agregatów pompowych” Dostawa obejmuje następujący asortyment:**

1. **7000 mb.** -elastyczny przewód Mandals Ø2’’ do zabudowy głębinowych agregatów pompowych- w odcinkach 200 mb.
2. **3000 mb.** elastyczny przewód Mandals Ø2’’ do zabudowy głębinowych agregatów pompowych -w odcinkach 300 mb.
3. **600 mb. –**elastyczny przewód Mandals Ø4’’ do zabudowy głębinowych agregatów pompowych- w odcinkach 200 mb.
4. **60 szt.**- złącze Mandals 2’’ z kołnierzem płaskim DN 50 PN10
5. **60 szt. –** złącze Mandals 2’’ z kołnierzem z wypustem DN 100/2’’ wg rys. załącznik nr 11do SIWZ .
6. **25 szt.** –dwuzłącze Mandals 2’’
7. **4 szt.** – złącze Mandals 4’’ z kołnierzem płaskim DN 100 PN10
8. **4 szt.** – złącze Mandals 4 ‘’ z gwintem 4’’
9. **2szt.** – dwuzłącze Mandals 4 ‘’
10. **30 szt.**- złącze Mandals do elastycznego przewodu 2’’ z gwintem 2’’