Załącznik nr 10

Agregat prądotwórczy 100 kVA

|  | Parametry techniczne i jakościowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | WYMAGANE | OFEROWANE |
| l. | Napięcie: | 400/230 V |  |
| 2. | Moc maksymalna: | 110 kVA / 88 kW |  |
| 3. | Moc ciągła zespołu | 100 kVA / 80 kW |  |
| 4 | Częstotliwość: | 50 Hz |  |
| 5 | Panel sterowania | Automatyczny |  |
| 6 | Gniazda elektryczne | Po 1 szt.: 125A/400A, 63A/400V, 32A/400V, 16A/400V, 16A/230V BALS, MENNEKES |  |
| 7 | Zabezpieczenia gniazd elektrycznych | Typ C |  |
| 8 | Wyłącznik główny | DPX Legrand |  |
| 9 | Czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa (75% mocy): | Min 7 h |  |
| 10 | Instalacja elektryczna | Akumulator 24 V |  |
| 11 | Wyciszony | TAK |  |
| 12 | Rozruch: | Elektryczny/Ręczny |  |
| 13 | Rodzaj zabudowy: | Zabudowany |  |
| 14 | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
| 15 | Zamontowany na przyczepie | TAK |  |
| 16 | Elektroniczny regulator napięcia AVR | TAK |  |
| 17 | Uziom z przewodem min 3 mb | TAK |  |
| 18 | Pojemność zbiornika | Min 300 l |  |
|  | PRZYCZEPA |  |  |
| 1 | Jednoosiowa: | TAK |  |
| 2 | Hamulec najazdowy: | TAK |  |
| 3 | DMC: | ok. 2500 |  |
| 4 | Dyszel Prosty z zaczepem oczkowym: | TAK |  |
| 5 | Wzmocniona oś jazdy w terenie: | TAK |  |
| 6 | Koła: | 17,5 cala |  |
|  | SILNIK |  |  |
| 1 | Model silnika: | Deutz |  |
| 2 | Rodzaj paliwa: | olej napędowy |  |
| 3 | Rodzaj chłodzenia: | ciecz |  |