Postępowanie nr.02/BGOS/JB/2015r- ,, Dostawa elastycznego przewodu Boreline i armatury do zabudowy agregatów pompowych”

Załącznik nr 1 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania nr: 02/BGOS/JB/ 2015- ,, Dostawa elastycznego przewodu Boreline i armatury do zabudowy agregatów pompowych” Dostawa obejmuje następujący asortyment:**

1. **7000 mb.** -elastyczny przewód Boreline Ø2’’ do zabudowy głębinowych agregatów pompowych- w odcinkach 200 mb.
2. **3000 mb.** elastyczny przewód Boreline- Black Ø2’’ do zabudowy głębinowych agregatów pompowych -w odcinkach 300 mb.
3. **600 mb. –**elastyczny przewód Boreline Ø4’’ do zabudowy głębinowych agregatów pompowych- w odcinkach 200 mb.
4. **60 szt.**- złącze Boreline 2’’ z kołnierzem płaskim DN 50 PN16 z kołnierzem wg rys. załącznik nr 11do SIWZ .
5. **60 szt. –** złącze Boreline 2’’ z kołnierzem z wypustem DN 100/2’’
6. **25 szt.** –dwuzłącze Boreline 2’’
7. **4 szt.** – złącze Boreline 4’’ z kołnierzem płaskim DN 100 PN10
8. **4 szt.** – złącze Boreline 4 ‘’ z gwintem 4’’
9. **2szt.** – dwuzłącze Boreline4 ‘’